## Лист1
|  | P kVt min | P kVt max | Imin, A, дейст | Imax, A | Режим потребления тока | Коэфф пускового тока (cos(fi)). Столько нужно тока чтобы запуститься | Тип нагрузки | cos(fi)
1 | Осветительные приборы | 0.04 | 0.25 | 0.2 | 1.2 | постоянно | 1.0 | активная | 1.0
2 | Телевизоры | 0.12 | 0.4 |  |  |  | 1.1
3 | Радио | 0.07 | 0.1
4 | Холодильники | 0.165 | 0.3 | 1.4 |  |  | 3.5
5 | Морозильники | 0.14 | 0.14
6 | Стиральные машины без подогрева воды | 1.2 | 2.0 | 6 | 9.0 |  | 0.9 |  | 0.45455
7 | с подогревом воды | 2 | 2.25 | 6 | 9.0 | масимальный с момента включения до нагрева воды | 1.5 |  | 0.75758
8 | Джакузи | 2.0 | 2.25
9 | Электропылесосы | 0.65 | 1.4 | 4.0 | 9.0 |  | 1.5
10 | Электроутюги | 0.9 | 1.7 | 6.0 | 9.0 | периодически | 1.0 | активная
11 | Электрочайники | 1.85 | 2.0 | 4.2 | 4.55 | <=5Мин | 1.0 | активная
12 | Посудомоечная машина с подогревом воды | 2.2 | 2.5 | 5.0 | 9.0 | масимальный с момента включения до нагрева воды | 1.5
13 | Электрокофеварки | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | постоянно
14 | Электромясорубки | 1.5 | 2.2 | 7.0 | 10.0 |  | 1.5
15 | Соковыжималки | 0.2 | 0.3
16 | Тостеры | 0.65 | 1.05 | 1.47 | 2.39 | постоянно | 1.0 | активная
17 | Миксеры | 0.25 | 0.4 |  |  |  | 1.5 | реактивная
18 | Электрофены | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 8.0 |  | 1.5 | реактивная
19 | СВЧ | 0.9 | 1.3 | 7.0 | 10.0 | периодически | 2.0 | реактивная
20 | Надплитные фильтры | 0.25 | 0.25
21 | Вентиляторы | 1.0 | 2.0 |  |  |  | 1.5 | реактивная
22 | Печи-гриль | 0.65 | 1.35 | 7.0 | 9.0 | постоянно | 1.0 | активная
23 | Стационарные электрические плиты | 8.5 | 10.5 | 19.3 | 23.0 |  | 1.0 | активная
24 | Электрические сауны | 12.0 | 12.0 |  |  |  | 1.0
25 | Персональные компьютеры | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |  | 1.1 | реактивная
26 | кофемолка | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 6.0
27 | Электродуховка | 1.0 | 2.0 | 2.27 | 4.55 |  | 1.0 | активная
28 | сушильная машина | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 13.0 | постоянно | 1.5 | реактивная
29 | обогреватели | 0.5 | 3.0 | 1.13 | 6.8 |  | 1.0 | активная
30 | кондиционер | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 13.0 |  | 3.5 | реактивная
31 | пылесос | 0.4 | 2.0 |  |  |  | 2.5 | реактивная